## Slide 1
Réunion inter-CLE(s)
SAGE Nappes profondes de Gironde et SAGE Lacs médocains
SAGE Nappes profondes
Pourquoi, avec quelle ressource et où substituer ?
Sainte Hélène – 12 décembre 2014
Syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde

## Slide 2
Nouveaux statuts du SMEGREG
Arrêté préfectoral du 18 juin 2014
Les missions :
faciliter la gestion équilibrée des ressources en eau souterraine et la préservation des zones humides associées ;
mettre en œuvre le SAGE, accompagner la politique d'économies d'eau et poursuivre la recherche et la mobilisation de ressources de substitution ;
garantir la transparence dans la mise en œuvre des projets ;
accueillir les collectivités territoriales "AEP" afin d'élargir la gouvernance dans un esprit de solidarité des actions et de mutualisation des moyens
Conseil général, CUB et 13 services de l'eau potable hors CUB.

## Slide 3
Miocène Oligocène Eocène supérieur Eocène inférieur à moyen Campano-maastrichtien (Crétacé supérieur) Cénomano-turonien (Crétacé supérieur)
Territoire du SAGE : 10 000 Km²
Population : 1 475 000 habitants
Croissance démographique : +1,1% par an
Le périmètre du SAGE

## Slide 4
Les constats du SAGE
Des bilans déséquilibrés à grande échelle
Des risques locaux
Risque de dénoyage Oligocène
Risque de salinisation
Éocène inférieur à moyen

## Slide 5
Les usages concernés
En Gironde, les nappes profondes fournissent 97% de l'eau potable.
L'enjeu est la pérennisation d'un mode d'approvisionnement en eau potable qui garantit à moindre coût la sécurité sanitaire.
Origine et principaux usages
des 300 millions de mètres cube d'eau prélevés chaque année en Gironde
AEP 3 %
Industrie 27 %
Agriculture 70 %

## Slide 6
Pour restaurer le bon état quantitatif, il est nécessaire de réduire les prélèvements dans les Unités de gestion déficitaires et dans les Zones à risque ce qui passe par :
  en priorité une optimisation des usages (économies d'eau et maîtrise des consommations) ;
  une substitution de ressource pour les prélèvements résiduels en excès dans les Unités de gestion déficitaires ;
  une diminution des prélèvements dans les Zones à risques, par redistribution spatiale ou par substitution.
Les orientations de gestion

## Slide 7
L'effet cumulé des économies d'eau et des substitutions doit permettre d'atteindre les objectifs du SAGE.
Cumul des autorisations
Volume prélevé
Volume maximum prélevable
1. Révision par l'Etat des autorisations de prélèvement
2. Politique d'économie d'eau et de maîtrise des consommations
3. Des substitutions de ressource
Moyens prévus par le SAGE
+
-
Les orientations de gestion
EN COURS
FAIT
Qui, où, avec quelle ressource ?

## Slide 8
Optimisation des usages :
résultats obtenus depuis 2003
Tous usages confondus

## Slide 9
Pour l'AEP, l'efficacité de la politique d'optimisation des usages est évaluée à partir du poids en prélèvement d'un habitant toutes ressources confondues.
Cet indicateur diminue depuis 2003 (+ 150 000 habitants) et ses valeurs sur les quatre dernières années sont les plus faibles depuis 1985.
Prélevé (pas consommé)
Optimisation des usages :
résultats obtenus depuis 2003
Empreinte d'un habitant sur la ressource pour l'AEP
Ce besoin en prélèvement par habitant combiné à une hypothèse de croissance démographique donne le besoin en substitution. Pour la zone centre du SAGE :
20 Mm3/an à 2021 selon le scénario réaliste mais sécuritaire

## Slide 10
Le gisement d'économies d'eau techniquement et économiquement mobilisable étant insuffisant pour atteindre les objectifs du SAGE, des substitutions de ressources sont indispensables.
Substitution de ressource
Unité de gestion déficitaire ou zone à risque
Unité de gestion non déficitaire
Unité de gestion non déficitaire
Non déficitaire ou hors SAGE
Unité de gestion déficitaire ou zone à risque

## Slide 11
Critères pris en considération pour sélectionner les projets :
  nature de la ressource
  vulnérabilité
  qualité de l'eau (traitement)
  productivité
  localisation, distance au besoin
  impacts de l'exploitation sur le milieu
  évolutivité de la capacité de production
  autre
et élimination sur la base de critères jugés rédhibitoires.
Quelles ressources pour substituer ?
Les ressources étudiées et les critères de sélection
Les 11 principales ressources étudiées :
L'Isle à Galgon
Nappe alluviale de l'Isle
Le Ciron à Barsac
Oligocène libre de l'Entre deux Mers
Eau géothermale
Nappe alluviale de la Garonne en rive gauche
Nappe alluviale de la Garonne en rive droite
Oligocène de Sainte Hélène
Eocène et Oligocène Nord Médoc
Cénomanien du sud Gironde
Eau de Garonne, ré-infiltration et reprise

## Slide 12
Quelles ressources pour substituer ?
Tableau comparatif
5 -> 10
notable

## Slide 13
La multiplication de projets locaux de substitutions constituerait une aberration économique avec un très fort impact sur le coût d'accès à l'eau.
Substitutions de ressource :
aspects économiques
Pour la dizaine de projets envisageables, il apparaît que combiner :
la concentration des substitutions sur l'agglomération bordelaise ;
l'utilisation des capacités de transfert du réseau de la CUB ;
constitue la meilleure solution du point de vue économique.

## Slide 14
Trois grands projets :
capacité 10 à 12 Mm3/an ;
40 000 000 € HT d’investissement* ;
1 000 000 €/an de fonctionnement* ;
coût du m3 livré de l'ordre de 0,40 €*/m3.
Substitutions de ressource :
les projets structurants
Oligocène Sainte Hélène (10 Mm3/an)
Cénomanien sud Gironde (12 Mm3/an)
* estimations 2009 à actualiser
Eau de Garonne, ré-infiltration et reprise (12 Mm3/an)
Porté par la CUB pour toute la Zone centre
(le volume de surexploitation dépasse largement les prélèvements de la CUB dans les unités de gestion déficitaires).
Elaboration d'un schéma opérationnel de substitution à double objectif :
atteinte des objectifs du SAGE
impact sur prix de l’eau faible
Notes: <number>

## Slide 15
2003 : pompage durant 1 mois à l'Oligocène (SF1 et SF2 proches Etang de la Levade) à 129 et 123 m3/h
et suivi des toutes les nappes (Eocène, Oligocène, Miocène et Plio-quaternaire)
Ressource oligocène de Sainte Hélène
étudiée par le SMEGREG
près de 2 M€ depuis 2000

## Slide 16
Ressource oligocène de Sainte Hélène
étudiée par le SMEGREG
près de 2 M€ depuis 2000
Extrait des conclusions du BRGM
"Le niveau de représentation du modèle ne permet pas de vérifier l’impact éventuel de l’exploitation du champ captant sur les étangs de Lacanau et d’Hourtin …
Néanmoins, les faibles rabattements calculés par le modèle dans le Plio-quaternaire au droit de ces zones laissent supposer que l’impact serait très limité."
Juin 2012